附件一、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 除税单价 | 含税单价 | 除税总价 | 含税总价 | 税率 | 计量规则 | 工作内容 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拉森钢板桩+内支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢板桩(打、拔) | t | 646.85 |  |  |  |  |  | 按实际施工工程量，以“t”计量 | 1.桩型：拉森钢板桩，SP-Ⅳ型 2.桩长：详设计图纸 3.板桩厚度：详设计图纸 4.单桩重量：76.1kg/m 5.定位、放线,开挖导向槽,打拉森桩；拔拉森桩,灌砂、夯实,清理场地,材料归堆等相关工作；满足设计要求和施工规范 | 1.与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
| 2 | 钢支撑（安装、拆除） | t | 350 |  |  |  |  |  | 按实际施工工程量，以“t”计量 | 1.部位：钢板桩钢支撑 2.钢材品种、规格：型钢围檩，钢管支撑 3.吊车配合、围檩、支撑驳运卸车、定位放样、槽壁面凿出预埋件、钢牛腿焊接、支撑拼接、焊接安全栏杆、安装定位、活络接头固定等相关工作，满足设计要求和施工规范 |  |
| 3 | 钢板桩、钢支撑、钢围檩 使用费 | t*天 | 59811 |  |  |  |  |  | 按实际施工工程量和使用时间，以“t*天”计量 | 1.拉森钢板桩、钢支撑使用费，暂定使用60天。 | 1.与完成本项工作内容有关的所有费用均包含在单价中； |
|  | 引孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 引孔 | m | 35343 |  |  |  |  |  | 以“m”计量 | 1.准备机具,移动桩机,定位,钻孔,校测等相关工作，需达到钢板桩顺利打拔要求满足设计要求和施工规范。 | 1.与完成本项工作内容有关的所有费用均包含在单价中； |
|  | 级配砂石料换填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机械挖一般土方 | m3 | 3570 |  |  |  |  |  | 按图示面积，以“m3”计量 | 1.挖一二类土,装车,清理机下余土，工作面内排水,清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 | 1.与完成本项工作内容有关的所有费用均包含在单价中； |
| 6 | 土方外运 | m3 | 3570 |  |  |  |  |  | 按图示面积，以“m3”计量 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km，满足施工规范及设计要求 |  |
| 7 | 换填垫层 | m3 | 3570 |  |  |  |  |  | 按图示面积，以“m3”计量 | 1.级配碎石垫层，清底、备料、场内运输、 摊铺、洒水、找平、夯实等相关工作，满足设计及规范要求、不含级配碎石材料费 | 1.主材（碎石）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
|  | 彩虹布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 彩虹布 | m2 | 39174.8 |  |  |  |  |  | 按图示面积，以“㎡”计量 | 1.防雨水冲刷、覆盖压实等相关工作，满足施工规范及设计要求 | 1.主材（彩虹布）由甲方提供，与完成本项内容的其它所有辅材均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有制作、运输及安装设备、设备进出场等所有设备费用及相关的电力、燃油等费用由乙方承担；3.乙方承担所有费用均包含在单价中。 |
|  | 截水沟开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 机械挖一般土方 | m3 | 5000 |  |  |  |  |  | 按图示面积，以“m3”计量 | 1.挖一二类土,装车,清理机下余土，工作面内排水,清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 | 1.与完成本项工作内容有关的所有费用均包含在单价中； |
| 10 | 土方外运 | m3 | 5000 |  |  |  |  |  | 按图示面积，以“m3”计量 | 1.挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km，满足施工规范及设计要求 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.本工程量清单中的工程量均为暂估量，结算时以甲方确认的、实际施工完成的工程量为准； 2.与完成本清单工作内容的所有管理人员、技术人员、劳务人员及安全等辅助用工的费用，与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等费用及由乙方承担的所有费用均包含在单价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                (全称,公章)

日  期：       年     月       日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取         (招标项目名称)招标文件。代理人在领取该招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：         (全称,公章)

法定代表人：        (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：             (签字)

身份证号：

日      期：      年     月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |